## Slide 1: Warehouse-Scale Computers
Dra. Lorena Recalde

## Slide 2: Introducción
Los WSC de hoy actúan como una máquina gigante que cuesta cientos de millones de dólares para el edificio, la infraestructura eléctrica y de refrigeración, los servidores y el equipo de red que conecta y alberga entre 50,000 y 100,000 servidores.
Además, el rápido crecimiento de la computación en la nube comercial hace que los WSC sean accesibles para cualquier persona.
La arquitectura de computadora se extiende naturalmente al diseño de WSCs.
Por ejemplo, Luiz Barroso de Google hizo su investigación de tesis en arquitectura de computadoras. Él cree que las habilidades de un arquitecto para el diseño a escala, el diseño para la confiabilidad y una habilidad para depurar el hardware son muy útiles para la creación y operación de un WSC.

## Slide 3: Introducción
En esta escala de vanguardia, que requiere innovación en la distribución de energía, refrigeración, monitoreo y operaciones, el WSC es el descendiente moderno de la supercomputadora, lo que convierte a Seymour Cray en el padrino de los arquitectos actuales de WSC.
Sus computadoras extremas manejaban cálculos que no se podían hacer en ningún otro lugar, pero eran tan caros que solo unas pocas compañías podían pagarlos.
Esta vez, el objetivo es proporcionar tecnología de la información para el mundo en lugar de computación de alto rendimiento (HPC) para científicos e ingenieros; por lo tanto, podría decirse que los WSC juegan un papel más importante para la sociedad actual que los supercomputadores de Cray en el pasado. Sin lugar a dudas, las WSC tienen muchas más órdenes de usuarios que la informática de alto rendimiento y representan una proporción mucho mayor del mercado de TI. Ya sea que se mida por la cantidad de usuarios o los ingresos, Google es 1000 veces más grande de lo que lo fue Cray Research.

## Slide 4: Introducción
Los arquitectos de WSC comparten muchos objetivos y requisitos con los arquitectos de servidores:
Costo-rendimiento: el trabajo realizado por dólar es crítico en parte debido a la escala. Reducir los costos de una colección de WSCs en un pequeño porcentaje podría ahorrar millones de dólares.
Eficiencia energética: excepto por los fotones que salen de las WSC, son esencialmente sistemas cerrados, con casi toda la energía consumida convertida en calor que debe eliminarse. Por lo tanto, la potencia máxima y la potencia consumida impulsan tanto el costo de la distribución de energía como el costo de los sistemas de refrigeración. La mayoría de los costos de infraestructura de la construcción de una WSC se destina a energía y refrigeración. Además, la eficiencia energética es una parte importante de la gestión ambiental. Por lo tanto, el trabajo realizado por joule es crítico tanto para las WSCs como para sus servidores debido al alto costo de la construcción de la infraestructura mecánica y de energía para un almacén de computadoras y para las facturas mensuales de servicios públicos resultantes.

## Slide 5: Introducción
Confiabilidad a través de la redundancia: la naturaleza de larga duración de los servicios de Internet significa que el hardware y el software en una WSC deben proporcionar colectivamente al menos el 99,99% (denominados "cuatro nueves") de disponibilidad; Es decir, los servicios deben bajar menos de 1 h por año. La redundancia es la clave para la confiabilidad tanto de WSC como de los servidores. Aunque los arquitectos de servidores a menudo utilizan más hardware a costos más altos para alcanzar una alta disponibilidad, los arquitectos de WSC confían en numerosos servidores rentables conectados por una red y redundancia gestionada por software. Además de la redundancia local dentro de un WSC, una organización necesita WSC redundantes para enmascarar los eventos que pueden eliminar los WSC completos. De hecho, aunque todos los servicios en la nube deben estar disponibles al menos el 99,99% del tiempo, la confiabilidad de una compañía de Internet completa como Amazon, Google o Microsoft debe ser aún mayor. Si una de estas compañías estuviera completamente desconectada durante 1 h por año, es decir, 99,99% de disponibilidad, eso sería noticia de primera plana. Múltiples WSC tienen el beneficio adicional de reducir la latencia para servicios que se implementan ampliamente.

## Slide 6: Introducción
Red de E / S: los arquitectos del servidor deben proporcionar una buena interfaz de red para el mundo externo, y los arquitectos de WSC también. La red es necesaria para mantener los datos consistentes entre múltiples WSC, así como para interactuar con el público.
Cargas de trabajo de procesamiento por lotes e interactivos: aunque se esperan cargas de trabajo altamente interactivas para servicios como búsqueda y redes sociales con miles de millones de usuarios, WSC, como servidores, también ejecutan programas de lotes paralelos masivos para calcular metadatos útiles para tales servicios. Por ejemplo, los trabajos de MapReduce se ejecutan para convertir las páginas devueltas por el rastreo de la web en índices de búsqueda.

## Slide 7: Introducción
También hay características no compartidas con la arquitectura del servidor:
Amplio paralelismo: la preocupación por un arquitecto de servidores es si las aplicaciones en el mercado objetivo tienen suficiente concurrencia para justificar la cantidad de hardware paralelo y si el costo es demasiado alto para que un hardware de comunicación suficiente explote este paralelismo. Un arquitecto de WSCs no tiene tal preocupación. Primero, las aplicaciones por lotes se benefician de la gran cantidad de conjuntos de datos distintos que requieren un procesamiento independiente, como miles de millones de páginas web de un rastreo web. Este procesamiento es un paralelismo a nivel de datos, aplicado a los datos almacenados en lugar de los datos en memoria. En segundo lugar, las aplicaciones de servicio de Internet interactivas, también conocidas como software como servicio (SaaS), pueden beneficiarse de millones de usuarios independientes de servicios de Internet interactivos. Las lecturas y escrituras rara vez dependen de SaaS, por lo que SaaS rara vez necesita sincronizarse.

## Slide 8: Introducción
Por ejemplo, la búsqueda utiliza un índice de solo lectura y el correo electrónico normalmente lee y escribe información independiente.
A este tipo de paralelismo lo llamamos paralelismo de nivel de solicitud, ya que muchos esfuerzos independientes pueden realizarse en paralelo, naturalmente, con poca necesidad de comunicación o sincronización; un ejemplo es que las actualizaciones basadas en revistas pueden reducir las demandas de rendimiento. Incluso las funciones que dependen de la lectura / escritura a veces se eliminan para ofrecer un almacenamiento que puede escalar al tamaño de las WSC modernas. En cualquier caso, las aplicaciones WSC no tienen más remedio que encontrar algoritmos que puedan escalar entre cientos y miles de servidores, ya que eso es lo que esperan los clientes y eso es lo que ofrece la tecnología WSC.

## Slide 9: Introducción
Recuento de costos operacionales: los arquitectos de los servidores generalmente ignoran los costos operacionales de un servidor, asumiendo que palidecen en comparación con los costos de compra. Los WSC tienen una vida útil más larga; la infraestructura de construcción y eléctrica y de enfriamiento a menudo se amortiza de 10 a 15 años, por lo que los costos operacionales se suman: la energía, la distribución de energía y el enfriamiento representan más del 30% de los costos de una WSC durante 10 años.

## Slide 10: Introducción
Recuentos de ubicación: para construir una WSC, el primer paso es construir un almacén. Una pregunta es ¿dónde? Los agentes inmobiliarios hacen hincapié en la ubicación, pero la ubicación para una WSC significa acceso al agua, electricidad barata, proximidad a las fibras ópticas de la red troncal de Internet, personas cercanas para trabajar en la WSC y bajo riesgo de desastres ambientales, como terremotos, inundaciones y huracanes. Una preocupación más obvia es el costo de la tierra, incluido el espacio suficiente para hacer crecer el WSC. Para las empresas con muchas WSCs, otra preocupación es encontrar un lugar geográficamente cerca de una población actual o futura de usuarios de Internet, para reducir la latencia en Internet.
Otros factores incluyen impuestos, costos de propiedad, problemas sociales (las personas a veces quieren una instalación en su país), problemas políticos (algunas jurisdicciones requieren alojamiento local), costo de redes, confiabilidad de redes, costo de energía, fuente de energía (por ejemplo, hidroeléctrica versus carbón), el clima (más frío es más barato), y la conectividad general a Internet (Australia está cerca de Singapur geográficamente, pero el ancho de banda de enlace de la red entre ellos no es excelente).

## Slide 11: Introducción
Computación eficiente con poca utilización: los arquitectos de servidores generalmente diseñan sus sistemas para un rendimiento máximo dentro de un presupuesto y se preocupan por la energía solo para asegurarse de que no excedan la capacidad de enfriamiento de su sistema. Los servidores WSC rara vez se utilizan en su totalidad, en parte para garantizar un tiempo de respuesta bajo y en parte para ofrecer la redundancia necesaria para entregar una informática confiable. Dado que los costos operativos cuentan, tales servidores deben computar de manera eficiente en todos los niveles de utilización.

## Slide 12: Introducción
La escalabilidad y las oportunidades/problemas asociados con escalabilidad: a menudo, las computadoras extremas son excesivamente caras porque requieren hardware personalizado y, sin embargo, el costo de la personalización no se puede amortizar efectivamente ya que se fabrican pocas computadoras extremas. Sin embargo, al comprar miles de servidores a la vez, hay grandes descuentos por volumen. Las WSCs son tan masivas internamente que hay economía de escala incluso si no hay muchas WSCs. Estas economías de escala llevaron a la computación en la nube comercial porque los costos por unidad más bajos de una WSC significaron que las empresas podrían alquilar servidores con una ganancia inferior a la que les cuesta a los individuos hacerlo ellos mismos.

## Slide 13: Introducción
La otra cara de los 100.000 servidores son las fallas. La Figura 6.1 muestra las interrupciones y anomalías de 2400 servidores. Incluso si un servidor tuviera un tiempo promedio de falla (MTTF, mean time to failure) de 25 años (200,000 horas), el arquitecto de WSC tendría que diseñar asumiendo cinco fallas de servidor al día. La Figura 6.1 enumera la tasa de fallas del disco anualizada como 2% -10%. Dados dos discos por servidor y una tasa de fallas anual del 4%, con 100,000 servidores, el arquitecto de WSC debería esperar que un disco falle por hora.
Sin embargo, las fallas de software superan ampliamente las fallas de hardware, como lo muestra la Figura 6.1, por lo que el diseño del sistema debe ser resistente a las fallas del servidor causadas por errores de software, lo que ocurriría incluso con mayor frecuencia que las fallas de disco. Con los miles de servidores en estas grandes instalaciones, los operadores de WSC se vuelven muy buenos para cambiar los discos, por lo que el costo de la falla del disco es mucho menor para un WSC que para un pequeño centro de datos.

## Slide 14: Introducción

## Slide 15: Introducción

## Slide 16: Introducción
Los precursores de WSC son los clusters de computadoras. Los clústeres son conjuntos de computadoras independientes que se conectan entre sí mediante redes de área local (LAN) y conmutadores. Para las cargas de trabajo que no requerían comunicación intensiva, los clústeres ofrecían una informática mucho más rentable que los multiprocesadores de memoria compartida. (Los multiprocesadores de memoria compartida fueron los precursores de las computadoras multinúcleo). Los clusters se hicieron populares a fines de la década de 1990 para la computación científica y luego para los servicios de Internet.
Una visión de los WSC es que son solo la evolución lógica de los grupos de cientos de servidores a decenas de miles de servidores.
Una pregunta natural es si las WSC son similares a los clústeres modernos para la computación de alto rendimiento (HPC). Aunque algunos tienen una escala y un costo similares (hay diseños de HPC con un millón de procesadores que cuestan cientos de millones de dólares), históricamente han tenido procesadores más potentes y redes de latencia mucho más baja entre los nodos que las que se encuentran en las WSC porque las aplicaciones de HPC son más interdependientes y se comunican más frecuentemente.

## Slide 17: Introducción
El entorno de programación también enfatiza el paralelismo a nivel de subproceso (thread-level parallelism) o el paralelismo a nivel de datos (data-level parallelism) , generalmente enfatizando la latencia para completar una sola tarea, en contraste con el ancho de banda para completar muchas tareas independientes a través del paralelismo a nivel de solicitud.
Los clusters de HPC también tienden a tener trabajos de larga duración que mantienen los servidores completamente utilizados, incluso durante semanas, mientras que la utilización de los servidores en las WSC varía entre el 10% y el 50% y varía cada día.
A diferencia de los entornos de supercomputadoras, miles de desarrolladores trabajan en la base de código de una WSC e implementan importantes lanzamientos de software cada semana (Barroso et al., 2017).

## Slide 18: Introducción
¿Cómo se comparan las WSC con los centros de datos convencionales (conventional data centers)? Los operadores de un centro de datos tradicional generalmente recopilan máquinas y software de terceros de muchas partes de una organización y los ejecutan de forma centralizada para otros. Su enfoque principal tiende a ser la consolidación de los muchos servicios en menos máquinas, que están aisladas entre sí para proteger la información confidencial.
Así, las máquinas virtuales son cada vez más importantes en los centros de datos. Las máquinas virtuales también son importantes para las WSC, pero desempeñan un papel diferente. Se utilizan para ofrecer aislamiento entre diferentes clientes y para dividir los recursos de hardware en acciones de diferentes tamaños para alquilar a varios precios.
A diferencia de los WSC, los centros de datos convencionales tienden a tener una gran heterogeneidad de hardware y software para atender a sus diversos clientes dentro de una organización. Los programadores de WSC personalizan el software de terceros o crean su propio software, y los WSC tienen un hardware mucho más homogéneo.

## Slide 19: Introducción
El objetivo de WSC es hacer que el hardware / software en el almacén actúe como una sola computadora que normalmente ejecuta una variedad de aplicaciones. A menudo, el mayor costo en un centro de datos convencional es la gente que lo mantiene, mientras que en un WSC bien diseñado, el hardware del servidor es el mayor costo, y los costos de las personas se desplazan al último. Los centros de datos convencionales tampoco tienen la escala de una WSC, por lo que no obtienen los beneficios económicos de la escala mencionada anteriormente.
Por lo tanto, aunque un WSC podría considerarse como un centro de datos extremo, ya que las computadoras se alojan por separado en un espacio con una infraestructura eléctrica y de refrigeración especial, los centros de datos tradicionales comparten poco con los desafíos y oportunidades de un WSC, ya sea de manera arquitectónica u operativa.

## Slide 20: Práctica 5.1
¿Qué es una WSC?
¿Qué habilidades debe tener el arquitecto de WSCs?
¿Quién fue Seymour Cray?
¿Por qué la mayoría de los costos de infraestructura de la construcción de una WSC se destina a energía y refrigeración?
¿Qué significan los “cuatro nueves”?
¿Qué es SaaS?
¿Qué sucede con los costos operacionales de los servidores vs los de las WSCs?
¿Qué factores se deben considerar al momento de decidir la ubicación de una WSC?
¿Qué es la latencia en contexto de redes de comunicación?
Mencione dos diferencias entre los centros de datos convencionales y las WSC